| PRAXIS-CHECKLISTE ¦ V.29 |  |
| --- | --- |

# Herbstcheck Verkehrswege und Beleuchtung

Für Betriebsbereiche innen und außen  |  Kurzprüfung bei Betriebsbegehungen

| Betrieb |  | Bereich |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Datum |  | Prüfende Person |  |

Hinweis: Die Liste unterstützt die Sichtkontrolle. Festgestellte Mängel sind zu bewerten, zu beseitigen und in der Gefährdungsbeurteilung beziehungsweise Maßnahmenverfolgung zu berücksichtigen.

| Nr. | Prüfpunkt | i. O. | Maßn. | Verantwortlich / Termin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Außenwege sind frei von Laub, Moos, Schlamm, Wasseransammlungen und losem Material. | □ | □ | ________________ |
| 2 | Reinigung, Räumung und Streuen sind geregelt; Verantwortliche und Kontrollzeiten sind festgelegt. | □ | □ | ________________ |
| 3 | Fußböden und Wege haben keine Löcher, Unebenheiten, gefährlichen Schrägen oder losen Abdeckungen. | □ | □ | ________________ |
| 4 | Treppen und Rampen sind trittsicher; Handläufe, Kanten und Übergänge sind gut erkennbar. | □ | □ | ________________ |
| 5 | Verkehrs- und Fluchtwege, Türen sowie Notausgänge sind vollständig frei und nutzbar. | □ | □ | ________________ |
| 6 | Fußgänger- und Fahrzeugverkehr sind ausreichend getrennt; Sicherheitsabstände bleiben frei. | □ | □ | ________________ |
| 7 | Markierungen, Warnzeichen und Fahrtrichtungen sind sauber, sichtbar und nicht verstellt. | □ | □ | ________________ |
| 8 | Beleuchtung funktioniert an Eingängen, Toren, Treppen, Rampen, Ladezonen und Kreuzungen. | □ | □ | ________________ |
| 9 | Es entstehen keine gefährlichen Blendungen, tiefen Schatten oder schlecht erkennbaren Übergänge. | □ | □ | ________________ |
| 10 | Sicherheitsbeleuchtung ist vorhanden, wenn ein gefahrloses Verlassen sonst nicht gewährleistet ist. | □ | □ | ________________ |
| 11 | Kabel, Schläuche, Paletten und vorübergehend abgestellte Gegenstände erzeugen keine Stolperstellen. | □ | □ | ________________ |
| 12 | Beschäftigte kennen den Meldeweg für Ausfälle, Glätte, Schäden und zugestellte Wege. | □ | □ | ________________ |

Grundlagen: ArbStättV Anhang 1.5, 1.8, 2.3 und 3.4; ASR A1.8 Verkehrswege; ASR A3.4 Beleuchtung und Sichtverbindung. Stand 23.09.2026.